düwi International Spółka z o.o.

41-409 Mysłowice ul. Białobrzeska 47

tel.: +48 32 329 12 60

e-mail: biuro@duwi.pl

www.duwi.pl

Instrukcja użytkowania gniazd i łączników

• Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że dopływ energii elektrycznej został odcięty.

Połączenia kablowe i montaż urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych techników.

• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie usterki, wypadki i straty, do których doszło w wyniku montażu i interwencji osób, które nie posiadają udokumentowanych kwalifikacji.

• Przycisk, pokrywę i ramkę produktu należy czyścić za pomocą suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Zabronione jest stosowanie środków chemicznych, takich jak alkohol, woda kolońska lub detergent. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą i nie czyścić na mokro produktu pozostającego pod napięciem.

• W przypadku malowania powierzchni, na których zamontowany jest produkt, należy zdjąć pokrywę   ramkę oraz przechować je do momentu zakończenia malowania.

• W czasie transportu i wysyłki przechowywać produkt z dala od wilgotnych i mokrych miejsc.

• Produkt przeznaczony do montażu w pomieszczeniach zamkniętych.